## ROI (3)
PROYECTO: adecuación centro de datos. Marval
ANÁLISIS DEL ROI
Escenario 1
Costos PROYECTO | 406467940.9532
|  | BENEFICIOS MENSUALES |  | BENEFICIOS ANUALES
BENEFICIOS | INGRESOS | 2352941.1765 | 12 | 28235294.1176
AÑO 1 | REDUCIR COSTOS | 5000000 | 12 | 60000000
[5 empty] | 88235294.1176 | 0.21708 | -0.78292 | -78.29%
AÑO 2 | INGRESOS | 2941176.4706 | 12 | 35294117.6471
| REDUCIR COSTOS | 6000000 | 12 | 72000000
[5 empty] | 107294117.6471 | 0.26397 | -0.73603 | -73.6%
AÑO 3 | INGRESOS | 3529411.7647 | 12 | 42352941.1765
| REDUCIR COSTOS | 8000000 | 12 | 96000000
[5 empty] | 138352941.1765 | 0.34038 | -0.65962 | -65.96%
AÑO 4 | INGRESOS | 4117647.0588 | 12 | 49411764.7059
| REDUCIR COSTOS | 9000000 | 12 | 108000000
[5 empty] | 157411764.7059 | 0.38727 | -0.61273 | -61.27%
[5 empty] | 491294117.6471 | 1.2087 | 0.20869 | 20.87%
ROI

## COSTOS (3)
PROYECTO: adecuación centro datos Marval | [6 empty] | 3800 | dólar
CLIENTE: Marval-Bogotá | [6 empty] | 1.1765 | 15% | margen
ANÁLISIS DE COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
COSTOS DIRECTOS
1 | S. Arquitectónico | [5 empty] | Supuestos:
1.1 | Adecuaciones físicas (obras civiles, resanes, pintura,….) | gbl | 1 | 25000000 | 25000000 |  | Area> 54 m2 : 6x9
1.2 | Piso falso | m2 | 54 | 380000 | 20520000 |  | t ejecución | 6 mese
1.3 | Puerta acceso | und | 1 | 6000000 | 6000000
1.4 | Techo falso | m2 | 54 | 60000 | 3240000
1.5 | Rampa | und | 1 | 1200000 | 1200000
1.6 | Chupa de 2 posiciones | und | 2 | 305195 | 610390
3 | S. Eléctrico
3.1 | ACOMETIDA ELÉCTRICA | GBL | 1 | 5129870 | 5129870
3.2 | TABLERO ELÉCTRICO NORMAL | UN | 1 | 2597403 | 2597403
3.3 | TABLERO ELÉCTRICO REGULADO | UN | 1 | 4545455 | 4545455
3.4 | CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN GABINETES | GBL | 1 | 779221 | 779221
3.5 | TIERRA ELÉCTRICA | UN | 1 | 2337662 | 2337662
3.6 | MALLA DE ALTA FRECUENCIA | UN | 1 | 4025974 | 4025974
3.7 | UPS DE 10 Kva modular escalable a 20KVA, con 7 minutos de autonomia a plena carga | UN | 1 | 33506494 | 33506494
3.8 | Instalación y configuración UPS | gbl | 1 | 3350649 | 3350649
11.1 | Sistema de iluminación con lámparas LED. Incluye tablero de control, lámaras de emergencia, lámparas tipo LED 60X60, sensores de movimiento | GBL | 1 | 10389610 | 10389610
4 | Mecánico
4.1 | Aire de precisión InRow SC, 300mm, Air Cooled, Self-contained 200-240V 60Hz | Und | 1 | 50006494 | 50006494 |  |  |  | Tier 2
4.2 | INSTALACIÓN | Und | 1 | 6467532 | 6467532
4.3 | STARTUP DEL SISTEMA | Und | 1 | 2931818 | 2931818
4.4 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. Cumple con las normas contra incendio NFPA 70, NFPA 72, NFPA 2001, APROBACION FM, especificaciones material ANSI, ASTM Y NEMA. Agente Limpio - Ecaro25 HFC45. | Und | 1 | 41298701 | 41298701
4.5 | CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO 1 PUERTAS. Incluye controladoras lectoras a la entrada y a la salida de cada puerta, sistema de integración. | Und | 1 | 5194805 | 5194805
4.6 | Sistema de CCTV (5 cámaras IP) | Und | 1 | 900000 | 900000
4.7 | Sistema de monitoreo ambiental NetBotz | un | 1 | 5025974 | 5025974
2 | Comunicaciones |  |  |  | 0
2.1 | Gabinetes de COMUNICACIONES de 42U (210X60X100) | UN | 1 | 4935065 | 4935065
2.2 | Gabinetes de SERVIDORES de 42U (210X60X100) | UN | 4 | 4935065 | 19740260
2.3 | RACKS PDUs (8 NEMA 5-15R outlets) | UN | 2 | 1619481 | 3238962
2.4 | Cableado del centro de cómputo en categoría 8 F/FTP (Incluye bandejas portacables, salidas , paneles, cable, organizadores, etc.) | GBL | 1 | 20000000 | 20000000
2.5 | Inteconexión con centro de cableado existente | UN | 1 | 584416 | 584416
2.6 | Tierra de telecomunicaciones | UN | 1 | 974026 | 974026
2.2 | Gabinete de insumos | UN | 1 | 4935065 | 4935065
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 289465846
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 289465846
1 | Impuestos | UND | 1 | 5789316.92 | 5789316.92
2 | Financiación | UND | 1 | 17367950.76 | 17367950.76
3 | Seguros | UND | 1 | 8683975.38 | 8683975.38
4 | Servicios públicos | UND | 1 | 5789316.92 | 5789316.92
5 | Seguridad | UND | 1 | 5789316.92 | 5789316.92
6 | Costos administrativos | UND | 1 | 8683975.38 | 8683975.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 52103852.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 341569698.28 |  | 401846703.8588
| IVA |  |  |  | 64898242.6732 |  | 76350873.7332
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 406467940.9532 |  | 478197577.592

## ROI (2)
PROYECTO: BALOTO
ANÁLISIS DEL ROI
Escenario 1
COSTOS PUNTO | 18235634.7796
Costos operación | 3000000 | 36000000
| 21235634.7796 |  |  |  | ESCENARIO 1_ | OPERADOR tecnol | IGT | Pone la infraestructura
[5 empty] | ESCENARIO 2- | PROPIETARIO FRANQUICIA |  | Pone el punto | Paga la franquicia
|  | BENEFICIOS MENSUALES |  | BENEFICIOS ANUALES
BENEFICIOS | INGRESOS POR PUNTO | 3840000 | 12 | 46080000
| INGRESOS FRANQUICIA | 21764365.2204 |  | 21764365.2204
INGRESOS USO MARCA (TARIFA REGALIA)
67844365.2204
ROI |  |  |  | 2.1948
TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Escenario 2 | PRIMER AÑO | 2 AÑO
COSTOS
COSTOS FRANQUICIA
ARREGLO LOCAL | 500000
ARRIENDO | 4320000
SERVICIOS PÚBLICOS | 1440000
NOMINA | 16956000
SEGURIDAD | 500000
PAGO USO MARCA | 7200000
FINANCIACIÓN FRANQUICIA | 13440000
ASEO | 200000
BIOSEGURIDAD | 350000
SEGURIDAD SITIO | 1000000
SUBTOTAL | 45906000
IMPUESTOS | 2295300
SEGUROS | 918120
ADMINISTRATIVOS | 918120
SUBTOTAL | 3213420
TOTAL | 49119420
BENEFICIOS | INGRESOS POR PUNTO | 3360000 | 12 | 40320000
40320000
ROI |  |  |  | -17.91%

## COSTOS (2)
PROYECTO: Puntos Baloto | [6 empty] | 4050
CLIENTE: BALOTO- Bogotá | [6 empty] | 1.1765 | 15%
ANÁLISIS DE COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
COSTOS DIRECTOS
1 | Punto red | 1 | UND | 250000 | 250000
2 | Punto eléctrico | 1 | UND | 60000 | 60000 |  | un punto
3 | Acceso internet 10 Mbps | 1 | UND | 672000 | 672000 |  | POS
4 | Terminal de venta | 1 | UND | 900000 | 900000
5 | Nómina Operador | 1 | UND | 3442800 | 3442800
6 | Arrendamiento | 1 | UND | 960000 | 960000
7 | Puesto trabajo | 1 | UND | 300000 | 300000
8 | Seguridad terminal | 1 | UND | 70000 | 70000
9 | Cámara IP wireless | 2 | UND | 75000 | 150000
10 | Capacitación | 1 | UND | 480000 | 480000
11 | Elementos de id | 1 | UND | 300000 | 300000
12 | Impresora | 1 | UND | 500000 | 500000
13 | Consumibles | 1 | GBL | 1000000 | 1000000
14 | Cja fuerte | 1 | UND | 500000 | 500000
15 | Dotación operador | 1 | UND | 1755606 | 1755606
16 | Publicidad | 1 | UND | 200000 | 200000 |  | En plata blanca podemos decir de cada $100 vendidos, $50 van para premios, 32,32% para la transferencia del Estado que transferimos a Coljuegos aproximadamente, 7% para el punto de venta, mercadeo tiene 2% y nosotros como operador 8%.
17 | Elementos de bioseguridad | 1 | UND | 200000 | 200000 |  | 7% de lo vendido
18 | Aseo | 1 | UND | 500000 | 500000 |  | 2000000
19 | Mantenimiento y soporte | 1 | UND | 500000 | 500000
| Elementos seguridad fisica | 1 | UND | 800000 | 800000
| SUBTOTAL |  |  |  | 13540406
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 12740406
1 | Impuestos | 1 | UND | 254808.12 | 254808.12
2 | Financiación | 1 | UND | 382212.18 | 382212.18
3 | Seguros | 1 | UND | 382212.18 | 382212.18
4 | Servicios públicos | 1 | UND | 254808.12 | 254808.12
5 | Seguridad | 1 | UND | 254808.12 | 254808.12
6 | Costos administrativos | 1 | UND | 254808.12 | 254808.12
| SUBTOTAL |  |  |  | 1783656.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 15324062.84
| IVA |  |  |  | 2911571.9396
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 18235634.7796

## COSTOS
PROYECTO: Renovación de almacenamiento. | [6 empty] | 4050
CLIENTE: SED | [6 empty] | 1.1765 | 15%
ANÁLISIS DE COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | Storage - renovación |  | IBM | SAN
1 | HBAs | 60 | UND | 4050000 | 243000000 |  | Hardware
2 | Switches SAN 48P SFP | 4 | UND | 32400000 | 129600000 |  | Software |  | 3 años
3 | Transceivers SFP FC 16 Gbps | 140 | UND | 1729350 | 242109000 |  | Red
4 | Patch cords de FO OM4, 5 m | 140 | UND | 162000 | 22680000 |  | Cableado
5 | Sistemas Discos solid state | 1 | GBL | 121500000 | 121500000 |  | Training
6 | Sistema backup | 1 | UND | 40500000 | 40500000 |  | Soporte |  | 3 años
7 | Racks 42 U | 4 | UND | 10125000 | 40500000 |  | Backup
8 | Cursos certificación 2 ing | 2 | UND | 12150000 | 24300000 |  | garantías
9 | Soporte 7x24x 2 | 1 | UND | 91320000 | 91320000
10 | Garantia 3 años | 1 | UND | 38050000 | 38050000
11 | Instalación y configuración | 1 | GBL | 90720000 | 90720000 |  | tres integradores |  | 15 | 1
12 | Licenciamiento | 1 | UND | 103275000 | 103275000 |  |  |  | 17 | 2
13 |  |  | UND |  | 0 |  |  |  | 18 | 3
14 |  |  | UND |  | 0
15 | Costo ocultos
16
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 1187554000
1 | Impuestos | 1 | UND | 23751080 | 23751080
2 | Financiación | 1 | UND | 35626620 | 35626620
3 | Seguros | 1 | UND | 23751080 | 23751080
4 | Servicios públicos | 1 | UND | 17813310 | 17813310
5 | Seguridad | 1 | UND | 23751080 | 23751080
| SUBTOTAL |  |  |  | 1312247170
| IVA |  |  |  | 249326962.3
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 1561574132.3

## ROI
PROYECTO: ALMACENAMIENTO SED
ANÁLISIS DEL ROI
COSTOS |  | 1561574132.3 | PRESUP |  |  |  |  | 1327338012.455
BENEFICIOS MENSUALES
BENEFICIOS |  | ENERGIA- AHORRO | 200000 | 12 | 2400000 |  |  | 0.17647
|  | OCUPACIÓN |  |  | 0
|  | SEGUROS | 2000000 | 12 | 24000000
|  | PLAN CONTINUIDAD NEGOCIO |  |  | 0
|  | SOPORTE |  |  | 0
|  | MANTENIMEINTO | 20000000 | 12 | 240000000
|  | IMAGEN CORPORATIVA | 30000000 | 12 | 360000000
[5 empty] | 626400000 | 689040000 | 757944000
ROI | BENEFICIOS/ COSTOS |  |  |  | -59.89% | -15.76% | 32.78%
TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN