## Campus
DISEÑO DE CAMPUS
|  |  | TRANSCEIVER | TRANSCEIVER | TRANSCEIVER |  |  | TRANSCEIVER
INTERFACES Ethernet | 10/100/1000 Base T | SFP+ | 10GBASE SR | 10GBASE LR | 1000Base T | 10GBASE T | QSFP+ | 40GBASE SR4 | CABLES SFP+ | Módulos apil/Cables apilam | CABLES QSFP+ | MULTIGIGABIT, PoE | APs
CORE | [12 empty] | 2,5 Y 5 Gbps
CORE 1 |  | 6 | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 |  |  | 1
CORE 2 |  | 6 | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 |  |  | 1
AGREGACIÓN
A |  | 12 | 12
B |  | 16 | 12 | 4
C |  | 14 | 14
ToR
ToR 1 | [5 empty] | 12 | 2 | 2
ToR 2 | [5 empty] | 12 | 2 | 2
BORDE
A-P1 | 1 PILA DE 1 DE 48+1 DE 24 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 | APS
A-P2 | 1 PILA DE 1 DE 48+1 DE 24 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 | APS
A-P3 | 1 PILA DE 2 DE 48 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 | APS
A-P4 | 1 PILA DE 1 DE 48+1 DE 24 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 | APS
B-P1 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
B-P2 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
B-P3 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
B-P4 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
B-P5 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
C-P1 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
C-P2 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
C-P3 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS
C-P4 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | APS

## Dispostivos
DISPOSITIVO | MARCA | REF O MODELO | CANT. | ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES
CORE
SWITCHES | DELL | S4048 | 2 | 24 PUERTOS SFP+, L3, ….
TRANSCEIVERS | DELL | R45 | 12 | MODULO SFP+ - 10GBASESR
ToR
SWITCHES | DELL | S4048 | 2
TRANSCEIVERS
Cables
software
AGREGACIÓN
BORDE
APS